РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
(с пояснениями)

Документирование

- Устав учреждения

  - Наличие и правильность оформления раздела по охране труда

- Материалы по лицензированию

  - Наличие заключения по охране труда

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения

  - Доведение  под роспись

- Приказы руководителя по личному составу и личные дела работников

  - Правильность их оформления

- Трудовые книжки работников

  - Организация их хранения и правильность заполнения

- Должностные инструкции работников  с их личными подписями

  - Доведение под роспись производится ежегодно

- Приказ руководителя о назначении ответственных за организацию безопасной работы

  - Издается ежегодно

- Протокол собрания трудового коллектива (профсоюзной организации) по выборам уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда

- Приказ руководителя о назначении представителей администрации в совместный комитет (комиссию) по охране труда учреждения

- Приказ руководителя о назначении комиссии для проверки знаний у работников требований  охраны труда

- Протоколы проверки знаний у работников требований охраны труда

  - Оформляются один раз в 3 года, вновь принятых на работу  в течение месяца

- Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда руководителя, его заместителей, уполномоченного по охране труда и членов комиссии по охране труда

- План организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда работников

  - Составляется на календарный год

- План мероприятий по противопожарной безопасности

  - Составляется на календарный год

- План мероприятий по предупреждению травматизма

  - Составляется ежегодно

- Технические   паспорта   на   здания и сооружения всех видов и типов

  - Пересматривается в бюро технической инвентаризации один раз в 5 лет

- Журнал технической эксплуатации зданий и сооружений

  - Ведется на каждое здание и сооружение

- Акты общего технического осмотра зданий и сооружений

  - Оформляются 2раза в год: весной и осенью

- Материалы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

  - Оформляются не реже одного раза в 5 лет

- Протоколы проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования

  - Оформляются ежегодно

- Перечень видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок

  - Утверждается руководителем

- Акты технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов.

  - Оформляются один раз в 6 месяцев

- Журнал учета первичных средств пожаротушения

- Акт обработки деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом

  - Оформляется один раз в 3 года

- Акты проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения

  - Оформляются один раз в 6 месяцев

- Акт гидравлического испытания (опрессовка) отопительной системы

  - Оформляется ежегодно перед началом отопительного сезона

- Соглашение администрации и профсоюзного комитета по охране труда

  - Заключается на календарный год

- Акты   проверки   выполнения   соглашения   по   охране   труда

  - Оформляются 2раза в год

- Перечень инструкций по охране труда

  - Утверждается руководителем

- Инструкции по охране труда для всех профессий и видов работ в учреждении

  - Пересматриваются один раз в 5 лет

  - С повышенными требованиями безопасности раз в 3 года

- Протокол заседания профсоюзного комитета по согласованию инструкций

- Журнал учета инструкций по охране труда

- Журнал учета выдачи инструкций по охране труда

- Программы вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности

  - Утверждается руководителем, согласовывается с профкомом

- Программы первичного инструктажа по безопасности  труда на рабочем месте  и пожарной безопасности

  - Утверждается руководителем и согласовывается с профкомом

- Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда

  - Оформляется при приеме на работу

- Журнал регистрации инструктажа по безопасности  труда на рабочем месте

  - Оформляется при приеме на работу и не реже 1 раза в 6 месяцев

- Журнал переаттестации лиц с 1 группой допуска по электробезопасности

- Положение об административно-общественного контроле рабочих мест

- Приказы руководителя о состоянии охраны труда на предприятии

  - Издаются один раз в 6 месяцев

- Журнал регистрации несчастных случаев на производстве

Состояние пожарной безопасности

- Наличие приказа руководителя о противопожарном режиме

  - Приказ издается ежегодно. В котором определяются: места и допустимое количество хранения лаков, красок, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей; порядок уборки помещений, горючих отходов и пыли; порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия при обнаружении пожара; порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, а также назначены ответственные за их проведение; ответственные за пожарную безопасность зданий и отдельных помещений

- Наличие инструкции по пожарной безопасности

  - В инструкции отражается: порядок содержания территории зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ; порядок и нормы хранении пожароопасных веществ и материалов; порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок действий при пожаре и обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей из здания при пожаре

- Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности

  - Вводный, первичный на рабочем месте, плановый инструктаж проводится 2 раза в год, внеплановый по мере необходимости

- Наличие планов эвакуации

  - План эвакуации оформляется на каждый этаж: здания, утверждается руководителем, подписывается лицом, ответственным за пожарную безопасность и должен содержать текстовую часть и схему этажа, на которой наносятся пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и средств связи. План вывешивается на видном месте и должен своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий

- Учет эвакуатренировок

  - Составляется акт, в котором указывается: дата проведения, количество участвующего  персонала, время, затраченное на эвакуацию

- Наличие противопожарного уголка

  - В уголке должны быть вывешены плакаты по мерам пожарной безопасности, инструкция по пожарной безопасности, список добровольной пожарной дружины с их обязанностями при пожаре

- Наличие и укомплектованность внутренних пожарных кранов

  - Внутренние пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами с присоединенными к ним стволами, помещены в настенные шкафы, которые пломбируются. В местах соединения пожарного рукава с краном и со стволом должны быть резиновые уплотнительные прокладки. На дверце шкафа должен быть нанесен буквенный индекс с порядковым номером и номер телефона ближайшей пожарной части

- Своевременность технического обслуживания и проверки работоспособности внутренних пожарных кранов

  - Внутренние пожарные краны не реже двух раз в год (весной и осенью) должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды, для чего выбирают два наиболее удаленных, выше всех расположенных пожарных крана, раскатывают пожарные рукава и полностью открывают вентили. Длина компактной струи должна быть не менее 17 м. После этого пожарные рукава просушивают и перекатывают на новую складку. Остальные пожарные рукава должны перекатываться на новую складку также не реже двух раз в год. О результатах технического обслуживания и проверке работоспособности составляется акт

- Наличие указателей пожарных гидрантов

  - У пожарных гидрантов и на стене здания должны быть уставлены соответствующие указатели, на которых четко наносятся цифры указывающие расстояние до водоисточника. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, проверяться не реже двух раз в год на водоотдачу с составлением акта, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда

- Наличие огнетушителей и своевременность их проверки и перезарядки

  - Здания и помещения должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с нормами. Химические пенные огнетушители должны перезаряжаться ежегодно. Углекислотные огнетушители должны проверяться не резке одного раза в 2 года путем взвешивания (допустимая утечка углекислого газа не должна превышать 80 гр. в течение года). Баллон углекислотного огнетушителя должен подвергаться гидравлическим испытаниям один раз в 5 лет. Порошковые огнетушители должны проходить освидетельствование на зарядных станциях один раз в 2 года. На корпусе огнетушителей наносится порядковый номер белой краской, а также должны быть таблички с указанием даты их проверки или перезарядки, веса заряда и росписи ответственного лица. Все первичные средства пожаротушения должны быть зарегистрированы в журнале учета первичных средств пожаротушения

- Наличие и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации

  - Автоматическая пожарная сигнализация должна постоянно  находиться  во включенном состоянии и ежегодно  проверяться  на работоспособность  с составлением акта

- Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц

  - Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами. Выходные двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами самозакрывания. Все эвакуационные выходы должны быть оборудованы легкооткрывающимися запорами и не забиваться гвоздями. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности

- Состояние чердачных помещений

  - Двери или люки чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замок. Па дверях или люках чердачных помещений должны быть надписи, определяющие место хранения ключей. Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены и находиться в закрытом состоянии. В чердачных помещениях не должна производиться сушка белья и устраиваться склады. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом должна производиться не реже одного раза в 3 года с составлением акта. Проверка состояния огнезащитной обработки должна проводиться один раз в 6 месяцев с составлением акта

- Хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей

  - Краски, лаки, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в отдельных зданиях, складах

- Содержание территории

  - Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Сжигание мусора на территории запрещается, он должен собираться и вывозиться

Состояние электробезопасности

- Наличие приказа руководителя о назначении ответственного за электрохозяйство

- Организация обучения и проверки знаний по электробезопасности

  - Обучение ответственного за электрохозяйство  должно проводиться в учебном центре с присвоением IV группы электробезопасности. Лица неэлектротехнического персонала, выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, проходят инструктаж и проверку знаний с присвоением 1 группы допуска по электробезопасности один раз в год с записью в журнале установленной формы

- Наличие перечня видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок

  - Перечень утверждается приказом руководителя

- Наличие протоколов проверки сопротивления изоляции электросети и заземления

  - Проверка сопротивления изоляции осветительной электросети в сухих помещениях с неэлектропроводными полами должна проводиться не реже одного раза в б лет. В остальных помещениях сопротивление изоляции электросети и заземление оборудования должно проводиться ежегодно с составлением протоколов. Недостатки, обнаруженные при проверке сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования устраняются электротехническим персоналом с составлением акта или протокола

- Состояние электрощитовых комнат

  - Входная дверь в электрощитовую комнату должна быть постоянно закрыта на замок, обита с обоих сторон жестью с загибом жести на торец двери. На наружной стороне входной двери должно быть написано назначение помещения, место хранения ключей и нанесен предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение». В помещении электрощитовой не должно находиться посторонних предметов, плафоны на светильниках должны быть герметичные, на полу около электрощитов должны быть диэлектрические резиновые коврики. Электрощитовая комната должна быть оснащена углекислотным или порошковым огнетушителем и парой диэлектрических перчаток

- Состояние электрических щитов

  - Все  электрические  щиты  должны  постоянно  быть  закрыты  на замки  на  наружной  стороне  дверец электрощитов должно быть нанесено:  порядковый номер щита,  подаваемое на щит напряжение и предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение»,   а на внутренней стороне дверец электрощитов должна быть однолинейная схема электроснабжения потребителей. Внутри электрощитов не должно   быть   мусора,   скопления   пыли   и   паутины,   некалиброванных   плавких   вставок

- Состояние электросети.

  - Светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру. Коммутациионные коробки должны быть закрыты крышками. Корпуса и крышки электровыключателей и электророзеток не должны иметь сколов и трещин,  а также оголенных контактов и проводов.  Все электророзетки и отключающие устройства должны быть промаркированы по номинальному напряжению. Убедиться в отсутствии нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок, проложенных по территории предприятия, над горючими кровлями, навесами и открытыми складами горючих материалов

Состояние охраны труда на территории

- Состояние ограждения земельного участка

  - Земельный участок должен иметь ограждение высотой не менее 1,5 м. и вдоль него — зеленые насаждения

- Наличие освещения территории

  - На территории должны быть освещены пешеходные дорожки, входные двери

- Озеленение территории

  - Площадь озеленения земельного участка должна быть не менее 50 % территории участка. На территории не должно быть деревьев сухостоя, деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, а также чих кустарников. Деревья должны быть посажены не ближе 15,  кустарники не ближе 5 м. от здания